# Seguridad de los hoteles existentes contra los riesgos de incendio

## 1) OBJETIVO

Establecer un nivel mínimo de seguridad contra los riesgos de incendio en todos los hoteles de los Estados miembros.

## 2) ACTO

Recomendación 86/666/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la seguridad de los hoteles existentes contra los riesgos de incendio.

## 3) SÍNTESIS

1. Se recomienda a los Estados miembros tomar medidas para que los hoteles existentes estén sujetos a disposiciones basadas en los principios enunciados en la recomendación. Por ejemplo:

- deberán existir salidas de emergencia seguras, libres de cualquier obstrucción y claramente indicadas;

- deberá garantizarse la estabilidad del edificio durante un período al menos suficiente para que sus ocupantes puedan salir sanos y salvos;

- deberán mantenerse en funcionamiento sistemas de alerta adecuados;

- el personal deberá haber recibido instrucciones y formación adecuadas.

2. El anexo de la Recomendación recoge orientaciones técnicas relativas principalmente a las características de construcción de los hoteles.

3. Se recomienda a los Estados miembros someter los hoteles a inspecciones periódicas.

4. Los Estados miembros deberán informar a la Comisión de todas las medidas nacionales para garantizar el respeto a los requisitos establecidos en la recomendación por parte de los hoteles y de las medidas que se propongan tomar en los próximos cinco años.

| Acto | Fecha de entrada en vigor | Plazo límite de transposición en los Estados miembros |
| --- | --- | --- |
| Recomendación 86/666/CEE | - | - |

## 4) DISPOSICIONES DE APLICACIÓN

No se aplica.

Recomendación 86/666/CEE - Diario Oficial L 384 de 31.12.1986

## 5) TRABAJOS POSTERIORES

El 27 de junio de 2001, la Comisión presentó un informe sobre la aplicación de la Recomendación 86/666/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la seguridad de los hoteles existentes contra los riesgos de incendio. La Comisión constata que el impacto de esta Recomendación en los diferentes Estados miembros depende del nivel de protección ya existente y de la transposición a la legislación nacional. Las orientaciones técnicas de la Recomendación o los criterios mínimos ya están incluidos e, incluso, sobrepasados en las legislaciones nacionales. En algunos Estados miembros la aplicación ha sido solamente parcial y se ha limitado a la construcción de nuevos hoteles o a la realización de trabajos.