# Material eléctrico de baja tensión

## 1) OBJETIVO

Garantizar la libre circulación y la comercialización comunitaria del material eléctrico armonizando completamente las exigencias de seguridad a las cuales debe ser conforme.

## 2) MEDIDA COMUNITARIA

Directiva 73/23/CEE del Consejo, de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (Directiva «baja tensión»)

Modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1993.

## 3) CONTENIDO

1. La Directiva 73/23/CEE determina los objetivos o "exigencias esenciales" de seguridad aplicables al material eléctrico destinado:

- a emplearse a una tensión nominal entre 50 y 1.000 V para corriente alterna y entre 75 y 1.500 V para corriente continua;

- a intercambios intracomunitarios;

con exclusión de algunos materiales y fenómenos.

2. Los organismos europeos elaboran normas europeas armonizadas sobre la base de las exigencias esenciales de normalización. Estas normas, no obligatorias, se publican en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

3. Se supone que cualquier material eléctrico fabricado de acuerdo con las normas armonizadas pertinentes respeta las exigencias esenciales de la Directiva.

4. El procedimiento de valoración consiste en el control interno de la fabricación .

5. A raíz de la aprobación de la Directiva 93/68/CEE, el material eléctrico debe estar provisto, antes de su comercialización, del marcado "CE" de conformidad, que:

- materializa su conformidad con las disposiciones de las presentes directivas;

- está constituido por una sigla de grafismo único, la sigla "CE";

- pone el fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad.

6. Cuando el material eléctrico es objeto de otras directivas que prevén el marcado "CE", la aplicación del marcado indica también que el material se ajusta a las exigencias de estas directivas.

7. Puede ponerse cualquier otro distintivo sobre el material eléctrico, salvo si hay riesgo de confusión con la marca de conformidad.

8. Las directivas establecen además los procedimientos y sanciones acordados por los Estados miembros siempre que éstos constaten la colocación indebida del marcado CE.

## 4) PLAZO PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN LOS ESTADOS MIEMBROS

- Directiva 73/23/CEE: 21.08.1974, salvo excepciones

- Directiva 93/68/CEE: 01.07.1994

## 5) FECHA DE ENTRADA EN VIGOR (si no coincide con la fecha anterior)

- Directiva 73/23/CEE: 21.02.1973

- Directiva 93/68/CEE: 02.08.1993

## 6) REFERENCIAS

Diario Oficial L 77 de 26.03.1973 
Dictamen rectificativo: 
Diario Oficial L 181 de 04.07.1973

Diario Oficial L 220 de 30.08.1993 
Dictamen rectificativo: 
Diario Oficial L 216 de 08.08.1997

## 7) TRABAJOS POSTERIORES

## 8) DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA COMISIÓN

Comunicación de la Comisión sobre el funcionamiento de la Directiva 73/23/CEE del Consejo, de 19 de febrero de 1973, referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión - Directiva «baja tensión» [Diario Oficial C 59 de 09.03.1982] 
Este documento expone a todos los interesados las principales normas de funcionamiento de la Directiva "baja tensión".

Comunicaciones de la Comisión por las que se hace pública la lista de normas establecida de común acuerdo por los organismos notificados por los Estados miembros: 
Diario Oficial C 319 de 26.11.1993 
Diario Oficial C 169 de 22.06.1994 
Diario Oficial C 199 de 21.07.1994 
Diario Oficial C 214 de 18.08.1995 
Diario Oficial C 392 de 30.12.1996 
Diario Oficial C 125 de 22.04.1997 
Diario Oficial C 270 de 06.09.1997 
Dictámenes de la Comisión emitidos en el marco de los procedimientos de cláusula de salvaguardia relativa a las normas armonizadas a las que se refiere la Directiva 73/23/CEE: 
Diario Oficial C 104 de 12.04.2000 (temperatura excesiva de las superficies inactivas de los aparatos) 
Diario Oficial C 29 de 30.01.2001 (terminales de conexión de las luminarias)